ООО УК «Богдановичская», ул. Гагарина,32  тел. 5-14-78

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2011 год

ФЕВРАЛЬ 2011 ГОД

Октябрьская 5 кв. 41 – горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора  (температура ГВС 41 ° С)

Рокицанская 1 все квартиры - горячее водоснабжение нарушение температурного режима (на вводе в дом  температура ГВС в точке разбора менее 40 ° С)

Гагарина,34  кв. №№ 99, 102,112,128  - горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Недопоставка горячей воды по адресу : Рокицанская,13.

причина: отключение горячего водоснабжения по причине аварии на подводящих тепловых сетях в период с 30.01.2010 года  10-00 часов до 02.02.2011 года 13-30 часов

МАРТ 2011 ГОД

Гагарина,34  все квартиры – горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Тимирязева,4 кв. 51 - горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

АПРЕЛЬ 2011ГОД

1 квартал,8 кв. 11 – горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Гагарина,34  все квартиры – горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Октябрьская 5 кв40 – горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

МАЙ  2011ГОД

Октябрьская 14 кв. №№ 13,15 -   горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Первомайская 25а кв. №№ 49,52,54,55  - горячее водоснабжение нарушение температурного режима в точке разбора

Октябрьская 14- холодное водоснабжение отключение 14 часов

3 квартал ,11 – холодное водоснабжение отключение 14 часов

Строителей,51 – холодное водоснабжение отключение 14 часов

Тимирязева,7- холодное водоснабжение отключение 14 часов

Тимирязева,11 – холодное водоснабжение отключение 14 часов

Отключение горячей воды 28.05.2011 года:

| 1 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГАГАРИНА | 22 |
| 3 | ГАГАРИНА | 26 |
| 4 | ПАРТИЗАНСКАЯ | 10 |
| 5 | ГАГАРИНА | 34 |
| 6 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 4а |
| 7 | ГАГАРИНА | 12 |
| 8 | СВЕРДЛОВА | 9 |
| 9 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 14 |
| 10 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 17а |
| 11 | КУНАВИНА | 25 |
| 12 | КУНАВИНА | 27 |
| 13 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 7 |
| 14 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 9 |
| 15 | ГАГАРИНА | 19 |
| 16 | ГАГАРИНА | 16 |
| 17 | СВЕРДЛОВА | 14 |
| 18 | ПАРТИЗАНСКАЯ | 30 |
| 19 | СОВЕТСКАЯ | 5 |
| 20 | СПОРТИВНАЯ | 1 |
| 21 | СПОРТИВНАЯ | 3 |
| 22 | СПОРТИВНАЯ | 4 |
| 23 | СПОРТИВНАЯ | 5 |
| 24 | СПОРТИВНАЯ | 9 |
| 25 | МИРА | 7 |
| 26 | МИРА | 9 |
| 27 | МИРА | 12 |

ИЮНЬ  2011ГОД

отсутствие  горячего водоснабжения в жилых домах, расположенные в  южной части города ( кроме района МЖК)

ИЮЛЬ  2011ГОД

Отсутствие  горячего водоснабжения (профилактические работы с 07.07.2011 года в жилом доме № 51 по ул. Строителей

Отсутствие горячего водоснабжения  с  01.07.2011 года по 20.07.2011 года в  жилых домах, расположенные в  северной части города

Октябрьская 14 ( все квартиры) – нарушение температурного режима ГВС в точках разбора

АВГУСТ  2011ГОД

Отсутствие  горячего водоснабжения (профилактические работы до 03.08.2011 ) года в жилом доме № 51 по ул. Строителей

Отключением  ГВС в южной части города (кроме района МЖК)

-  в домах запитанные от котельной  № 1 ООО «ТЭК» (отсутствие воды с 22-15 часов 12.08.2011 года по  - 13.08.2011 года 8-00 часов,  с 01.08.2011 года по 06.08.2011 года,  18.08.2011 года с 12-15 часов по 31.08.2011 года )

-  в домах запитанные от котельной  № 2 ООО «ТЭК» (отсутствие воды с 13.08.2011  01-00 часов по  - 13.08.2011 года 8-00 часов, с 01.08.2011 года по 06.08.2011 года,  18.08.2011 года с 22-05 часов по 31.08.2011 года )

-  в домах запитанные от котельной  № 5 ООО «ТЭК» (отсутствие воды с 13.08.2011  7-20 часов по  - 13.08.2011 года 14-40 часов, с 01.08.2011 года по 06.08.2011 года ,16.08.2011 года с 01-00 часов по 31.08.2011 года )

Отключением ГВС в связи с  аварийной ситуацией: ул. Первомайская,  4а

СЕНТЯБРЬ  2011ГОД

Отключением  ГВС в южной части города (кроме района МЖК)

-  в домах запитанные от котельной  № 1 ООО «ТЭК» (отсутствие воды с 31.08.2011 года по 21.09.2011 года)

-  в домах запитанные от котельной  № 2 ООО «ТЭК» (отсутствие воды с 31.08.2011 года  по 21.09.2011 года)

-  в домах запитанные от котельной  № 5 ООО «ТЭК», (отсутствие воды с 31.08.2011 года  по 22.09.2011 года )

Отключением ГВС в связи с  аварийной ситуацией: ул. Первомайская,  4а

Несвоевременный запуск тепла:

Спортивная 4

Гагарина 30

Октябрьская 90,92/1,92/2,92/3

п. Полдневой, С.Бородина 7,8,9,10

ОКТЯБРЬ  2011ГОД

В связи с нарушением температурного режима горячего водоснабжения, на основании актов обследования произвести за горячее водоснабжение  перерасчет по следующим адресам:

Партизанская 28-89 -  акт обследования от 05.10.2011 года

Кунавина 27 – акт обследования от 08.11.2011

Октябрьская 5 –акт обследования от 08.11.2011

Октябрьская 9 –акт обследования от 08.11.2011

Октябрьская 14 - акт обследования от 08.11.2011

Октябрьская 17 а - акт обследования от 08.11.2011

1 квартал 10-75 –акт обследования от 01.11.2011 года

1 квартал 5 –акт обследования от 18.10.2011 года

Октябрьская 15 – 15 –акт обследования от 28.10.2011 года

Гагарина 34 – 128 –акт обследования от 31.10.2011 года

Гагарина 34 – 54 –акт обследования от 02.11.2011 года

Октябрьская 15 кв. №№ 48,51,54,57 –акт обследования от 11.11.2011 года

Отключение  ГВС в связи с  аварийной ситуацией: ул. Первомайская,  4а

НОЯБРЬ   2011ГОД

Октябрьская 92/3  кв. №№ 43   – температура в помещении ниже нормативной

Октябрьская 92/3  кв. №№ 103   – температура в помещении ниже нормативной

Октябрьская 92/3  кв. №№ 105   – температура в помещении ниже нормативной

Октябрьская 92/3  кв. №№ 104   – температура в помещении ниже нормативной

1 квартал 10 кв. 40 – температура в помещении ниже нормативной

1 квартал 5-54 – температура в помещении ниже нормативной

Гагарина 13-24- температура в помещении ниже нормативной

ДЕКАБРЬ   2011 ГОД

В связи с нарушением температурного режима горячего водоснабжения, на основании актов обследования произвести за горячее водоснабжение  перерасчет по следующим адресам:

Октябрьская 5 кв. 40  акт обследования от 02.12.2011

Гагарина 17  кв13,45,47,50,66 – нарушение температурного режима в точке разбора ГВС

Октябрьская 9 кв. 1,4,7,10,13  – нарушение температурного режима в точке разбора ГВС (акт обследования от 20.12.2011)

Октябрьская 7 кв. 14 – нарушение температурного режима в точке разбора ГВС

( акт обследования от 08.12.2011 года)

Октябрьская 17 а - нарушение температурного режима в точке разбора ГВС (акт обследования от 13.12.2011,19.12.2011)

Октябрьская 15-   нарушение температурного режима в точке разбора ГВС (акт обследования от 23.11.2011)